编号：202101

昌黎县住房和城乡建设局

关于开展物业服务企业经营行为

“双随机、一公开”检查工作的通知

昌黎县各物业服务企业：

按照《昌黎县2021随机抽查工作计划》、《2021年昌黎县住房和城乡建设局“双随机、一公开”监管工作实施方案》等有关要求，决定开展2021年度物业服务企业经营行为“双随机、一公开”检查工作，现将有关事项通知如下：

一、检查时间

2021年3月8日至4 月2日。

二、检查对象

登记注册在昌黎县有服务项目的物业服务企业。

三、检查事项、方式及比例

主要检查物业服务企业在日常经营行为中有无违反《中华人民共和国消防法》《物业管理条例》《河北省电梯安全管理办法》《物业服务收费管理办法》《物业服务收费明码标价规定》等法律法规及双方《物业服务合同》的行为，检查对象和检查人员通过河北省双随机监管平台随机方式进行抽取，抽查比例不低于10%，并结合加强全国两会期间安全生产工作组织开展。根据日常监管情况，可将部分重点监管企业列入必查范围。

四、工作要求

（一）加强组织领导。检查人员要高度重视，精心组织，认真细化工作要求和流程，严密组织开展检查活动。在检查过程中，必须一次性完成对检查对象的全面检查，坚决杜绝拖延检查时间、多次检查、漏项、降低标准等现象，杜绝虚假检查、以问题代检的问题。

（二）严肃工作纪律。在检查过程中，检查人员要认真贯彻中央八项规定精神，严格遵守检查工作纪律和党风廉政规定，确保不发生违规违纪问题。

（三）严格执法流程。检查人员在检查工作中要理清职责权限，严格执法，及时发现问题隐患，及时下发整改通知。凡发现重大隐患属于职责权限范围内的必须立案处罚。不属于职责权限范围内的，要做好线索移交工作。

（四）做好个人防护。检查人员在组织检查活动过程中，要注意做好个人防疫保护工作，确保不发生任何问题。

附件：1. 物业企业须提供资料清单

2.昌黎县物业管理消防安全检查表

联系人：周磊      联系电话：2608786

昌黎县住房和城乡建设局

2021年3月5日

附件1

物业企业须提供资料清单

| 类别 | 序号 | 材料名称 |
| --- | --- | --- |
| 内 部 资 料 | 1 | 签订的物业服务合同 |
|  | 2 | 物业服务合同履约状况 |
|  | 3 | 收费账目公示状况 |
|  | 4 | 企业安全生产管理制度 |
|  | 5 | 企业安全生产应急预案 |
|  | 6 | 企业从业人员名册、签订的劳动合同 |
|  | 7 | 企业车辆管理制度 |
|  | 8 | 企业管理人员、专业技术人员资格证书（中级） |
|  | 9 | 特种设备操作人员证书 |
|  | 10 | 常态化疫情防控管理制度 |
| 外 部 检 查 | 11 | 消防、安防控制室检查、执勤记录 |
|  | 12 | 集中报警器工作是否正常、日常记录检查 |
|  | 13 | 电梯定期保养、隐患排查、维保记录检查 |
|  | 14 | 有限空间隐患排查记录及作业标志标识检查 |
|  | 15 | 微型消防站日常使用、维护保养记录检查 |
|  | 16 | 消防泵房巡检、日常维护保养记录检查 |
|  | 17 | 供水、供电设施设备间巡检、日常维护保养记录检查 |
|  | 18 | 排水、排污设施设备间巡检、日常维护保养检查 |
|  | 19 | 屋面巡查记录、高空坠物提示检查 |
|  | 20 | 环境卫生、绿化维护养护记录检查 |
|  | 21 | 保安执勤及巡逻记录检查 |
|  | 22 | 防避雷系统保养、定期巡检记录检查 |
|  | 23 | 定期开展消防演练制度、影像检查 |
|  | 24 | 定期开展电梯应急演练制度、影像检查 |
|  | 25 | 消防专用车道标志标识、施划标线检查 |
|  | 26 | 占用消防车道、堵塞消防通道检查 |

注：1、上述材料除注明复印件外，均需提供原件。 2、不提供材料的物业企业，按《秦皇岛市物业管理条例》有关规定处理。

附件2

昌黎县物业管理消防安全检查表

项目名称：                                                       检查时间：

| 序号 | 检查内容 | 是否符合要求 | 存在问题简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查消防控制室值班人员是否持证上岗，是否熟知消防控制室设备操作使用、警情判读、应急处置程序，是否坚持双人值班，每班不得超过8小时，值班日记填写完整规范 |  |  |  |
| 2 | 检查物业管理和从业人员是否熟练掌握消防器材使用方法，明确消防安全风险点及防范措施，掌握防火、灭火知识，做到“三会、一提高”（会查找隐患、会扑救初起火灾、会自救逃生，提高消防安全意识） |  |  |  |
| 3 | 自动消防系统工作正常，警情信号显示正常，报警器、喷淋头无损坏、失效现象，消防泵正常联动启动 |  |  |  |
| 4 | 内、外消火栓运行情况。消火栓每月检查一次；消火栓是否被埋压、圈占、遮挡；消火栓压力流量是否符合要求；消火栓组件是否齐全（水带、水枪、消火栓钥匙等组建是否配备齐全，栓口是否锈蚀，水带接口是否漏水、水带是否发霉，所有水带接口必须用铁丝再加固一遍）； 消火栓是否设置醒目标志；是否建立消火栓维护管理制度；是否配备专兼职检修人员，负责消火栓维修和保养；是否按照规定检修消火栓或者在消火栓发生故障后及时抢修 |  |  |  |
| 5 | 灭火器摆放位置是否合理、便于取用的位置，灭火器周围2米内不得堆放杂物。灭火器的瓶体、保险销是否完好无损，器材是否擦拭干净，软管是否破损、开裂、压力表指针在绿色区域、可见部位防腐层是否完好、铅封完好，按时进行定期检查 |  |  |  |
| 6 | 室内通道是否畅通、有无杂物堆放、车辆堵塞，是否有易燃易爆等危险物品，疏散标志是否完好，标志是否处于明显处、便于确认处；应急照明灯是否完好、被遮挡、损坏、紧急情况下能否照明等，通道照明是否完好能正常照明 |  |  |  |
| 7 | 室外消防车通道是否畅通，是否在消防车通道出入路口和路面及两侧施划醒目标志标线，设置警示标识标牌，无杂物堆放、车辆堵塞，通道门销钥匙专人集中分类保管 |  |  |  |
| 8 | 物业服务企业要加强对消防车通道巡查、检查，对占用、堵塞消防车通道停车等违法行为及时规劝制止，对规劝制止无效的及时向辖区公安派出所报告；制定占用、堵塞消防车通道登记表，及时登记、存档并做好相关记录 |  |  |  |
| 9 | 物业管理区域内建有电动自行车集中充电点，充电桩且工作正常，安全防护措施得当。电动自行车无进楼入户、人车同屋、飞线充电等现象 |  |  |  |
| 10 | 检查物业管理区域内落叶、杂草，清扫、清除、清运及时，无违规堆放 |  |  |  |
| 11 | 检查化粪池周边警示标志明显，防护措施有效落实 |  |  |  |
| 12 | 检查燃气设备周边警示标志明显，防护措施有效落实 |  |  |  |

检查人：